АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2022   		                                                    			  № 968

г. Кореновск

О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое

время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах

Кореновского городского поселения Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года                   № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для                         забора в любое время года воды из источников наружного                             водоснабжения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, администрация Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения, расположенного на территории Кореновского городского поселения Кореновского района (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень источников противопожарного                       водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое               время года из источников наружного противопожарного водоснабжения                    на территории Кореновского городского поселения Кореновского                         района (приложение № 2).

3. Генеральному директору муниципального унитарного предприятия Кореновского городского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» Д.И. Данилину:

3.1. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

3.2. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.3. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния.

4. Директору муниципального казенного учреждения Кореновского городского поселения Кореновского района «Уютный город» А.М. Еременко   обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

5. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Кореновского городского поселения Кореновского района, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

6. Рекомендовать руководителю пожарно спасательной части 103 федерального бюджетного учреждения «12 пожарно-спасательный отряд федеральной пожарной службы по Краснодарскому краю» в Кореновском районе (Хилько) вести учет наличия пожарных гидрантов, осуществлять контроль за ходом и качеством проверок исправности и технического обслуживания пожарных водоисточников.

7. Признать утратившим силу постановление главы Кореновского городского поселения Кореновского района от 21 марта 2008 года № 87 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах Кореновского городского поселения Кореновского района».

8. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения (Труханова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района                                                                            С.Г. Чепурной

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 22.07.2022 № 968 |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на

территории Кореновского городского поселения Кореновского района

- Общие положения.

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Кореновского городского поселения Кореновского района и обязательны для исполнения организациями, предприятиями, а также всеми абонентами, имеющими источники наружного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Наружное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет организация, предприятия или абонент, в введении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

- Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников наружного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

точным учетом всех источников наружного водоснабжения;

систематическим контролем над состоянием водоисточников;

периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (2 раза в год – весной, осенью);

своевременной подготовкой источников наружного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2 Источники наружного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоемы пирс должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.4. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.5. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7-0,8 метров. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется брус толщиной 25 сантиметров. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку пожарного автомобиля. Для разворота его перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12х12 метров. Высота площадки  пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 метров. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 метра. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 метр, а пирс очищается от снега и льда.

- Учет и порядок проверки наружного водоснабжения.

3.1. Руководители организаций, предприятий, а также абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников наружного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Кореновского городского поселения Кореновского района совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

работоспособность сливного устройства;

наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного пирса проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

степень заполнения водоема водой;

наличие площадки перед водоемом для забора воды;

герметичность задвижек (при их наличии);

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

- Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы администрации Кореновского городского поселения Кореновского района создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители администрации Кореновского городского поселения Кореновского района, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, муниципального унитарного предприятия Кореновского городского поселения Кореновского района «Жилищно-коммунальное хозяйство» и абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

причины сокращения количества водоисточников;

диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Собственники водопроводной сети, а также абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с пожарно спасательной частью 103 федерального бюджетного учреждения «12 пожарно-спасательный отряд федеральной пожарной службы по Краснодарскому краю» в Кореновском районе.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с администрацией Кореновского городского поселения Кореновского района.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Кореновского городского поселения Кореновского района и пожарно спасательную часть 103 федерального бюджетного учреждения «12 пожарно-спасательный отряд федеральной пожарной службы по Краснодарскому краю» в Кореновском районе о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

- Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

проверить наличие знака ПГ.

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района, начальник

отдела по гражданской обороне и

чрезвычайным ситуациям						           С.Г. Чепурной

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 22.07.2022 № 968 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Кореновского городского поселения Кореновского района

| № п\п | Место установки пожарных гидрантов | Ресурсо-снабжающая организация |
| --- | --- | --- |
|  | город Кореновск, улица Астраханская, 2 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, Бульвар Афанасия Медведева, 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Теплосервисдом» |
|  | город Кореновск, Бульвар Афанасия Медведева, 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Теплосервисдом» |
|  | город Кореновск, Бульвар Афанасия Медведева, 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Теплосервисдом» |
|  | город Кореновск, Бульвар Афанасия Медведева, 24 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Теплосервисдом» |
|  | город Кореновск, переулок Бейсугский, 3 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол переулков Бейсугский -Садовый | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Бувальцева, 8 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Бувальцева-Ленина | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Бувальцева-Суворова | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Волгоградская, 17 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Волгоградская, 3 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Волгоградская, 37 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица50 Лет Победы, 21 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Волгоградская-Сахарова | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица улицаВосточная 75 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Выселковская 24-д | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Выселковская, 29-а (Котельная) | Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум» |
|  | город Кореновск, улицаВыселковская (Столовая ПТУ) | Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум» |
|  | город Кореновск, улица Выселковская, 20-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Выселковская, 29-а (Спальный корпус) | Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум» |
|  | город Кореновск, улица Выселковская, 29-а (Спальный корпус) | Государственное бюджетное образовательное учреждение Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум» |
|  | город Кореновск, улица Гагарина, 3 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Гвардейская, 60 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Гвардейская, 26 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Гвардейская, 60 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Горького, 78-в | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Дядьковская, 19 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Космонавтов, 2 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 203-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 206 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Запорожская, 2-А (Столовая ) | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 |
|  | город Кореновск, улица Запорожская, 2-А | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 |
|  | город Кореновск, улица Карла Либкнехта, 15 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Карла Либкнехта, 35 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Карла Маркса, 318-б | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Карла Маркса, 209-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Карла Маркса, 121 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 |
|  | город Кореновск, улица Карла Маркса, 131 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Карла Маркса, 185 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Карла Маркса, 195 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Карла Маркса, 357 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Карла Маркса, 49 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Карла Маркса, 77-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Карла Маркса, 5 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Карла Маркса-Льва Толстого | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Кавказская, 3 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Киевская, 1 | Федеральное государственное унитарное предприятие «Кореновское№ Краснодарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени П.П.Лукьяненко» |
|  | город Кореновск, улица Клубная, 41 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Клубная, 28-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, переулок Клубный, 1 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, переулок Клубный 5 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Коммунистическая, 20-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Кожедуба, 16 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Кожедуба, 2 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Кожедуба, 32 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Кожедуба, 42 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Кожедуба-Хижняка | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Коммунаров, 82 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Октябрьская, 1-б | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Октябрьская, 1 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 |
|  | город Кореновск, угол улиц Красная - Новые Планы | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красная, 136 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красная, 126 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красная, 39 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красная, 27 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красная, 101 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красная, 113 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красная, 152 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красная, 2-а | Воинская часть №25688 |
|  | город Кореновск, улица Красная 77-б | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красная, 2-г | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красная, 108 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красная, 108 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красная, 98 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Краснодарская, 2 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Краснодарская, 23-в | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Краснодарская, 29 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Краснодарская-Красноармейская | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Краснодарская-Мира | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Краснодарская-Платнировская | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Краснодарская-Хлеборобская | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красноказачья, 35 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красноказачья, 45 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красноказачья, 59 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красноказачья, 71-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Красноказачья 85-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Красноказачья-Матросова | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Кубанская, 10-б | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 39 муниципального образования Кореновский район |
|  | город Кореновск, улица Кубанская, 10-б | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 39 муниципального образования Кореновский район |
|  | город Кореновск, улица Кубанская, 10-б | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 39 муниципального образования Кореновский район |
|  | город Кореновск, угол улиц Кузнецова-Тимошенко | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Кузнецова-Хижняка | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Куйбышева, 13 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Куйбышева, 33 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Куйбышева- Горького | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Ленина, 62 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Ленина, 132 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Ленина, 136 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Ленина, 20 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Ленина, 34 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Ленина, 67 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Ленина, 73 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Ленина 87 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Ленина, 90 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Ленина, 91 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 39 муниципального образования Кореновский район |
|  | город Кореновск, улица Ленина, 92 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Ленина-Комсомольская | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, переулок Лиманский, 19 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 |
|  | город Кореновск, улица Мира, 79-в | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Мира, 80 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Мира, 82 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Мира, 95 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Мира, 95-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Мира, 97-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Мира, 148 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Мира, 168 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Мира - Павленко | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Мироненко, 48 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Мироненко, 56-в | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Мироненко, 70 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Новая, 2-б | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Новая - Островского | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Новая - Победы | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Одесская, 12 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Октябрьская -Жуковского | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Памяти Героев, 86 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Пролетарская, 13 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Пурыхина, 1-б | Открытое акционерное общество «Кореновскагропромтранс» |
|  | город Кореновск, улица Пурыхина, 1-е | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Пурыхина, 2-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Пурыхина, 2-о | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Пурыхина - Быховенко | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Пурыхина - Кирова | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Пурыхина - Коминтерна | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Пурыхина - Красная | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Пурыхина -Красноказачья | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Пурыхина - Кубанская | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Пурыхина - Мира | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Пурыхина -Орджоникидзе | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица угол улиц Пурыхина -Первомайская | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Пурыхина - Светлый | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Пурыхина - Шевченко | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Розы Люксембург, 67 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Розы Люксембург, 99 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Розы Люксембург 26-А | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Розы Люксембург,69 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, переулок Рабочий, 15 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Ростовская, 27 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Ростовская, 28 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Ростовская, 16 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Ростовская - Обручева | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Ростовская - Тимошенко | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Ростовская - Хижняка | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Садовая, 92-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Садовая, 17 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Садовая, 27-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Садовая, 9 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Садовая, 86 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Садовая, 127 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Садовая - Маяковского | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Садовая - Некрасова | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Садовая - Победы | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Сахарова - Бажова | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Сахарова - Крымская | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Сахарова - Попова | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Светлая, 29 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Свободная (поле) | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Свободная, 49 - Широкая | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Сельская, 42 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 38 муниципального образования Кореновский район |
|  | город Кореновск, улица Смоленская, 15-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Смоленская, 29 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Смоленская, 9 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Попова, 1-г | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Смоленская-Тимошенко | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Смоленская-Хижняка | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Смыкалова, 37 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Смыкалова, 26 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Смыкалова, 16 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Смыкалова -Флотская | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Тимашенко, 3 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Ставропольская-Хижняка | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Станичная, 13 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Степная-Станичная | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Суворова, 1-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Суворова, 1-в | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Суворова, 2-г | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Суворова, 38 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Тимашевская, 1-ж | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Тимашевская, 1-в | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Тимашевская, 10-а | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 8 муниципального образования Кореновский район |
|  | город Кореновск, улица Тимашевская, 1-г (северная сторона) | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Тимашевская, 1-6 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Тимашевская 1-г (южная сторона) | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Тимашевская, 12 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Тимашевская, 3 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Тимашевская, 3-б | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Траншейная, 44 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Траншейная, 48 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Траншейная, 56 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 180-и | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 203 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 180-д | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 180-г | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 100 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 187-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 29-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 33 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 44 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 64 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 88 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 99-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Фрунзе - Горького | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Фрунзе, 100-б | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 |
|  | город Кореновск, угол улиц Фрунзе-Крупская | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Фрунзе-Мичурина | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Фрунзе-Сахарова | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Фрунзе-Суворова | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Фрунзе-Чкалова | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Центральная, 13 | Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 13 муниципального образования Кореновский район |
|  | город Кореновск, улица Циолковского, 50 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Циолковского, 50 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Кореновская районная больница (арка) | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кореновская районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края |
|  | город Кореновск, улица Кореновская районная больница (детская поликлиника) | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кореновская районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края |
|  | город Кореновск, улица Кореновская районная больница (северная сторона) | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кореновская районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края |
|  | город Кореновск, улица Кореновская районная больница (стоматологическая поликлиника) | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кореновская районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края |
|  | город Кореновск, улица Кореновская районная больница (южная сторона) | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кореновская районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края |
|  | город Кореновск, улица Чапаева, 12 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Чапаева, 24 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Чернышевского, 12 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Чернышевского, 1-в | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Чернышевского, 21 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Чернышевского, 7 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Чернышевского, 8 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Чернышевского -Сельская | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Чкалова, 43 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Чкалова, 13 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Чкалова, 2- м | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Чкалова -Ватутина | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица переулок Луговой, 37-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Школьная, 12 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Школьная, 14 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Щорса, 110 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Щорса, 45 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Щорса, 67-А | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, улица Юбилейная (поле) | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Юбилейная-Широкая | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Ярославская-Хижняка | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц 50 Лет Победы-Крымская | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц 50 Лет Победы-Крымская-Бажова | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | поселок Мирный, улица Зеленая, 17-а | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | хутор Малеванный, улица Солнечная, 81 | Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
|  | город Кореновск, угол улиц Набережная – Пляжная Пожарный пирс | Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района |

Заместитель главы

Кореновского городского поселения

Кореновского района, начальник

отдела по гражданской обороне и

чрезвычайным ситуациям						           С.Г. Чепурной